DES.LIMS.PRO

Функциональные характеристики

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

1.1	Наименование проектируемого программного обеспечения	3

1.2	Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы	3

1.3	Языки программирования, на которых написана программа	3

1.4    Аудит	5

1.5    Аутентификация и авторизация	5

2.	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	6

2.1	Назначение программы	6

2.1.1 Функциональное назначение	6

2.1.2 Краткая характеристика области применения	6

2.1.3 Эксплуатационное назначение	8

2.2	Функциональные ограничения	8

3.	Условия выполнения программы	9

3.1	Общие сведения	9

3.2	Взаимодействие с внешними системами	14

4.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	20

4.1	Характеристика комплекса технических средств	20

4.1.1 Аппаратные и программные требования	20

5.	ВЫЗОВ и ЗАГРУЗКА	27

5.1	Приложение DES.LIMS.Pro	27

5.1.1 Вход в подсистему	27

- 5.1.1.1.Первичный вход	27

5.1.2 Общий вид стартовой страницы	27

6.	ВХОДНЫЕ и ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	28

6.1	Входные и выходные данные на примере потоков данных	28

7.	КОМПОНЕНТы МОДУЛей	29

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ	30

Общие положения

Наименование проектируемого программного обеспечения

| Полное наименование программы | Лабораторная информационная менеджмент-система DES.LIMS.Pro (Digital Enterprise Solution LIMS.Professional), предназначенная для автоматизации бизнес-процессов лабораторий |
| --- | --- |
| Сокращенные наименования программы | DES.LIMS.Pro |

  - Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Для функционирования BPM Системы используется следующее базовое программное обеспечение:

- Операционная система MS Windows Server 2012 Standard или Enterprise (x32 или х64) и выше;

- СУБД: PostgreSQL 9.6.1 или выше версии, MS SQL Server 2014 и выше версии, Oracle 11g R1/R2.

- Windows 7 и выше, ОС семейства Linux (Ubuntu, AltLinux, Debian и т.д.).

Интерфейс пользователя построен на технологии «тонкого клиента», т.е. будет использовать для визуализации стандартный браузер (IE версии не ниже 11, FireFox, Chrome или аналогичные).

  - Языки программирования, на которых написана программа

Конфигуратор представляет собой трехслойное приложение:

- Слой базы данных основывается на одной из следующих СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle Database или PostgreSQL. Взаимодействие с СУБД слоя бизнес-логики реализуется посредством Entity Framework.

Само приложение состоит из двух баз данных: База конфигурации и база приложения.

- Слой бизнес-логики реализует следующий функционал:

  - Редактор сущностей – создание конфигурации бизнес-объектов

  - Создание исходного кода, автоматическая сборка библиотек на основе сконфигурированных данных.

  - Автоматическое предоставление REST API для работы с бизнес-сущностями

Слой бизнес-логики реализован с использованием следующих технологий:

- .NET Core 3.

- ASP.NET Core

- Entity Framework Core

- JSON.NET

Компиляция библиотек происходит с использованием .NET Compiler Platform.

Слой представления (пользовательский интерфейс).

Слой представления реализовывается как Web приложение на основе JavaScript библиотеки с открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов React.

### 1.4 Аудит

Запись об изменения данных осуществляется в отдельную базу данных средствами SQL сервера.

### 1.5 Аутентификация и авторизация

Аутентификация и авторизация реализуется стандартными средствами ASP.NET Core.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

  - Назначение программы

Функциональное назначение

DES.LIMS.Pro должна реализовывать следующее функциональное назначение:

- Управление нормативно-справочной информацией;

- Информационная поддержка и отслеживание жизненного цикла образца;

- Учет реактивов, ГСО и приготовления растворов;

- Управление оборудованием;

- Внутрилабораторный контроль качества;

- Ведение журналов испытаний;

- Отчетность;

- Анализ измерений;

- Учет персонала.

Краткая характеристика области применения

DES.LIMS.Pro предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, накопления, хранения и отображения информации, полученной в результате проведения лабораторных испытаний и для интеграции информации о результатах испытаний в единое информационное пространство.

С учетом поэтапного расширения функциональных возможностей целевым рынком внедрения разрабатываемой системам контроля качества (LIMS) являются предприятия следующих отраслей:

- Нефтепереработка;

- Нефтехимия;

- Химическое производство;

- Черная и цветная металлургия;

- Горнорудная промышленность;

- Медицина и фармацевтика;

- Сельское хозяйство;

- Пищевая промышленность;

- Добыча полезных ископаемых;

- Энергетика;

- Экология;

- Научно-исследовательские институты (НИИ).

Наиболее приоритетными направлениями являются лаборатории следующих отраслей:

- Нефтепереработка;

- Нефтехимия;

- Химическое производство;

- Черная и цветная металлургия;

- Горнорудная промышленность;

- Медицина и фармацевтика;

- Добыча полезных ископаемых.

Основные виды лабораторий:

- эколого-аналитические

- аналитические

- физические

- исследовательские

- испытательные

- санитарно-промышленные лаборатории

- фармацевтические

- нефтехимические

- медицинские

- технологические

- лаборатории контроля качества

- микробиологические исследовательские отделения.

Эксплуатационное назначение

DES.LIMS.Pro предназначена для подразделений лабораторий и смежных подразделений, участвующих в процессе получения, обработки и просмотра данных, связанных с деятельностью лабораторий.

Конечными пользователями программы будут:

- Сотрудники лабораторий;

- Сотрудники смежных подразделений (стандартизация, метрология, производство, руководство предприятий и другие подразделения, которые используют данные, полученные в лаборатории).

  - Функциональные ограничения

Областью применения Системы является автоматизация бизнес- процессов лаборатории, учет масс партий и сведение мат. баланса не является частью функциональности DES.LIMS.Pro.

Условия выполнения программы

  - Общие сведения

DES.LIMS.Pro предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, накопления, хранения и отображения информации, полученной в результате проведения лабораторных испытаний и для интеграции информации о результатах испытаний в единое информационное пространство.

Требования к функциональным характеристикам

| - № п/п | - Модуль | - Основная функция | - Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Справочники | Управление нормативно-справочной информацией | - Ведение разнообразной базовой справочной информации: - справочник нормативно-технической документации (ГОСТы, ASTM, СТП…) с ведением базы скан-копий документов; - структура лаборатории и предприятия (в т.ч. точки отбора); - методики выполнения испытаний с расчетными формулами - планы испытаний с возможностью задания норм и алгоритмов оценки результатов - прочие справочники (материалы, места хранения, Рис. Справочник нормативно-технической документации контрагенты и т.п.) - Учет и предоставление нормативно-технической документации заинтересованным лицам. - Формирование методов расчетов результатов анализов (методик выполнения испытаний). - Формирование графиков аналитического контроля. |
|  | ЖЦО | Автоматизация жизненного цикла образца | Обеспечивает регистрацию образцов, распределение между исполнителями задач по выполнению испытаний, ввод и расчет результатов испытаний. Осуществление контроля параметров окружающей среды, ведение арбитража, учет партий, печать итоговых документов, проведение статистического анализа полученных данных. Основная работа любой лаборатории – это работа с пробами. В LIMS включена следующая функциональность по работе с пробами: - формирование и отправка задания на отбор проб (в том числе в соответствии с заранее настроенным графиком); - фиксация даты, времени и места отбора пробы; - назначение перечня испытаний для пробы (для каждого вида проб можно назначить такой перечень по умолчанию); - выполнение испытаний, расчет и фиксация результатов (в том числе получение результатов с приборов лабораторного анализа в автоматизированном режиме); - формирование документов по пробе (протоколы испытаний, сертификаты качества и т.п.). Позволяет получать данные в автоматизированном режиме со всех наиболее распространенных приборов лабораторного анализа, имеющих интерфейс для передачи информации в виде структурированных файлов |
|  | ТМЦ и реактивы | Учет реактивов, ГСО и приготовления растворов | Ведение учета реактивов, СО, растворов, лабораторной посуды и т.п., их расхода, прихода и остатков, учет срока годности, напоминания и оповещения о необходимости проведения мероприятий по утилизации. |
|  | СИ, ИО и ВО | Управление оборудованием | Предназначена для: - учета средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования; - формирования и отслеживания выполнения графика поверок, калибровок, аттестации оборудования; формирования и отслеживания выполнения графика технического обслуживания оборудования; - учета используемого в лаборатории программного обеспечения - формирование градуировочных графиков; - ремонта; - контроль стабильности градуировочных характеристик |
|  | Внутрилабораторный контроль | Внутрилабораторный контроль качества | Внутрилабораторный контроль качества измерений (ВЛК) - это комплекс мероприятий, которые позволяют обеспечивать и контролировать соответствие метрологических характеристик измерений предъявляемым требованиям и выполняются лабораторией самостоятельно. Модуль позволяет автоматизировать контроля качества результатов анализа выполняемых испытаний согласно ГОСТ Р ИСО 5725-6, МИ 2335-2003, РМГ 76-2014: - Оперативный контроль; - Построение контрольных карт Шухарта; - Стабильность градуировочных характеристик; - Периодическая проверка подконтрольности; - Выборочный статистический контроль. |
|  | Журналы | Ведение журналов | Ведение журналов об условиях окружающей среды, условий испытаний и т.д. Создание собственных журналов |
|  | Отчетность | Формирование отчетов | LIMS позволяет формировать документы, сопровождающие процессы контроля качества (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний) и осуществлять хранение в базе данных и предоставление доступа к скан-образам документов. При этом модуль позволяет как модифицировать уже созданные документы, так и, при необходимости, создавать их новые типы. Формирование отчетов возможно как в автоматическом режиме, так и в ручном. Также в LIMS включена функциональность по созданию и формированию широкого спектра аналитической отчетности – рабочие журналы лабораторий, разнообразные отчеты по качеству и отклонениям от норм, справки. Полученные отчеты можно экспортировать в различные форматы (Word, Excel, PDF, XML, Text, Lotus Notes, Rich Text, и др.). Отчеты презентационного характера можно просматривать через web-браузер (HTML), а также рассылать по электронной почте заинтересованным лицам (в т.ч. автоматически). Информация может быть отражена как в цифровом, так и в графическом (графики, диаграммы) виде |
|  | Дизайнер отчетности | Формирование шаблонов отчетов |  |
|  | Администрирование | Управление пользователями | Предоставление и разграничение доступа пользователям к функциональности и данным Системы |
|  | Учет персонала | Учет персонала | Ведение данных о персонале лаборатории и курсах повышения квалификации, планировании обучения и т.п. |
|  | СМК | Система менеджмента качества | Работа с претензиями, планирование |
|  | Отслеживание изменений | Отслеживание изменение | Интерфейсы просмотра всех изменений данных, которые хранятся в LIMS |
|  | Уведомления | Уведомления о событиях LIMS |  |

  - Взаимодействие с внешними системами

- Интеграция с внешними системами

- Прямое обращение к БД;

- Интеграция на основе web-сервисов;

- Обмен данными в формате xml, JSON, csv и др.

- Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами Системы

Система обеспечивает хранение всей информации в базе данных. Взаимодействие с БД должно использовать стандартные возможности конкретного сервера.

Информационное взаимодействие между удаленными компонентами Системы должно осуществляться посредством REST API.

​Каждый из технологических и обеспечивающих сервисов должен предоставлять другим компонентам REST-интерфейс, исключающий необходимость другим элементам Системы непосредственного обращения в базу другого элемента.

- Характеристики взаимосвязей Системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Информационный обмен между смежными системами и Системой реализован через единую централизованную базу данных с использованием оптоволоконной магистрали или модемной связи (терминал-сервера).

Информационная совместимость Системы со смежными системами обеспечивается за счёт:

Унификации используемых классификаторов, справочников и способов кодирования оперативной информации.

Использования средств перекодировки информации, для которой невозможно добиться унифицированного представления.

Использования стандартных средств хранения и обмена данными, позволяющих при наличии соответствующих полномочий организовать доступ к информации:

стандартные механизмы доступа к БД (ODBC, DAO, ADO);

Web-сервисы (SOAP, REST). Формат данных – XML, JSON. Протокол передачи данных – https или возможна авторизация по сертификату.

Процесс сбора и обработки данных в Системе должен регламентироваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, нормативно-технической документацией, действующей в организации, приказами и распоряжениями руководства.

Для обеспечения задач сопряжения со смежными системами Система должна иметь набор прикладных интерфейсов программирования (API), оформленных в виде программных прикладных сервисов (service).

- Интеграция с испытательным оборудованием

Подключение оборудования через RS-232, USB и интеграция с внешними системами

В Системе предусмотрена возможность интеграции с оборудованием. Имеется возможность подключения через аналоговый порт (RS-232) или USB, и осуществление обмена через файлы данных.

Архитектура интеграции с оборудованием через RS-232 и USB:

В обоих случаях для оборудования необходимо указать метод подключения, указать настройки подключения, указать список испытаний, для которых требуется подключение, и задать правила обмена информацией между оборудованием и системой DES.LIMS.Pro.

Далее в этом же интерфейсе необходимо указать обработчик, правила по которому будут разбираться данные с прибора. И требуется указать путь к файлам или адрес подключения.

В случае подключения RS-232 необходимо будет указать характеристики потока данных:

- Скорость передачи;

- Количество бит данных (7 или 8);

- Необходимость проверки четности;

- Количество стоповых битов (1 или 2);

- Терминирующий символ;

- Метод разбора;

- COM-port (COM1, COM2, COM3 …);

- Обработчик потока данных.

При необходимости имеется возможность подключения прибора по сетевому протоколу, и указать характеристики подключения:

- IP адрес;

- Порт;

- Обработчик потока данных.

Отдельно настраиваются правила, по которому будут разбираться данные с прибора. Правила называются обработчиками и представляют собой мини программы, которые могут редактироваться компетентными пользователями.

Отдельно настраивается адрес и правила подключения к сопряженным местам хранения и системам:

Интеграция с внешними системами может осуществляться различными способами:

- Использование сервиса интеграции (REST, REST-запрос);

- Использование сервиса интеграции и обмена данных посредством файлов (SOAP);

- Использование инструментов СУБД и технологии связанных серверов СУБД (linked server).

Выбор и настройка метода интеграции с внешними системами осуществляется на этапе конфигурации системы при внедрении. В системе, для всех основных сущностей, предусмотрен набор свойств для возможности идентификации объектов внешних системах, с которыми осуществляется интеграция (maping данных).

Чтение данных из файлов оборудования

В случае если имеется возможность настроить управляющее ПО оборудования для формирования файлов с результатами, то более удобным вариантом подключения оборудования к системе DES.LIMS.Pro будет вариант обмена данными через файлы.

Общая схема интеграции оборудования через файлы выглядит следующим образом:

Преимущества данной схемы интеграции:

- Схема и реализация архитектуры едины для разных марок (брендов) оборудования и версий управляющего ПО. Не требуется для разных марок (брендов) оборудования поддерживать различные варианты интеграции.

- После получения и чтения файла с результатами - происходит архивирование файла. Что позволяет в случае непредвиденных ситуаций, восстановить источник данных, который как в системах управляющего ПО, так и в системах LIMS может быть умышленно (или не умышленно) изменен.

- В случае, если в файле с результатами указывается номер пробы – данные в DES.LIMS.Pro заносятся автоматически.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

  - Характеристика комплекса технических средств

Для обеспечения нормального функционирования DES.LIMS.Pro необходим комплекс технических средств, состоящий из следующих компонентов:

- Сервер (кластер) БД;

- Сервер приложений;

- Ноды распределенного реестра.

Аппаратные и программные требования

Сервер БД

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Операционная система | MS Windows Server 2008 R2 Standard или Enterprise (x32 или х64); MS Windows Server 2012 (x32 или х64) |
| СУБД | MS SQL Server 2014 и выше; PostgreSQL версии 9.6.1 или выше; Oracle 11g R1/R2 |
| Процессор | Intel Xeon E5-2600 |
| Базовая тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб или более |
| Объем свободного пространства жесткого диска | От 500 Гб |
| Сетевая карта | Для работы сервера БД требуется подключение к локальной сети с пропускной способностью от 100 Мбит/с |

Сервер приложения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard или выше |
| Процессор | Intel Xeon E5-2600 |
| Базовая тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 24 Гб или более |
| Объем свободного пространства жесткого диска | От 100 Гб |
| Web-сервер | MS IIS версии 7.0 и выше |
| Дополнительные компоненты | MS NET Framework выше 4.5 |
| Сетевая карта | Для работы сервера приложений требуется подключение к локальной сети с пропускной способностью от 100 Мбит/с |

Развертывание СУБД и приложения возможно осуществить на одном сервере.

Описание установки Системы изложено в документе «Инструкция по скачиванию и установке DES.LIMS.Pro».

АРМ пользователей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows 7 и выше, ОС семейства Linux (Ubuntu, AltLinux, Debian и т.д.) |
| Браузер | Internet Explorer версии 11 или старше, Firefox, Opera, Chrome и т.д. |
| Дополнительно | Разрешено выполнение JavaScript в браузере |
| Процессор | Intel Core i5 или выше |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб и более |
| Объем свободного пространства жесткого диска | От 100 Гб |
| Сетевая карта | Для работы требуется подключение к локальной сети с пропускной способностью от 100 Мбит/с |
| Дисплей | Минимум: 1024x768 цветопередача 16 бит; Рекомендуемое значение: 1400х1050 или выше, цветопередача 32 бита |
| Дополнительно | Манипулятор типа Мышь |

Мобильные устройства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Планшет |
| Процессор | 2 ядра и более |
| Объем памяти | Оперативная: от 2GB |
|  | Наличие свободного места: 4096 MB |
| Размер экрана и разрешение | 9.5" и более |
|  | Технология экрана: ёмкостной мультитач (от 5 одновременных касаний), углы обзора 178 градусов (IPS и лучше) |
|  | Разрешение экрана от 1280х800 |
| Операционная система | Android 5.1 и выше |
| Модули позиционирования | GPS и ГЛОНАСС – опционально |
| Коммуникации | Wi-Fi |
|  | Модуль сотовой связи 3G и выше – опционально |
|  | Bluetooth 4.0 и выше – опционально |
| Батарея | От 6000 mAh |
| С момента выхода в продажу | Не более 1 года |
| Сертификация Google Play | Обязательна |

Требования к ЛВС

Система должна функционировать в рамках существующей у Заказчика локальной вычислительной сети (ЛВС), работающей по сетевому протоколу TCP/IP.

К ЛВС должны быть подключены все рабочие станции пользователей Системы.

Используемое сетевое оборудование должно обеспечивать пропускную способность не ниже 100 Мбит/с.

Дополнительных требований к сетевому оборудованию не устанавливается.

Требования по отказоустойчивости

Система должна обеспечивать сохранность информации в случае возникновения сбоев в работе Системы.

Сбой в работе отдельных рабочих мест (отключение энергоснабжения, потеря сетевого соединения, отказ модемной связи) не должен влиять на сохранность существующих в Системе данных.

За потери данных, возникающие в результате форс-мажорных обстоятельств, сбоев в работе аппаратного и программного обеспечения серверного оборудования, нарушения условий эксплуатации Системы, а также некорректных действий пользователей, Исполнитель ответственности не несет.

Вариант схемы отказоустойчивости Системы представлена ниже.

Отказоустойчивость обеспечивается технологиями VMware HA + Failover OlwaysOn + единый VLAN между ЦОД.

В случае «краха ЦОД» VMWare перерегистрирует и включит VM на гипервизоре другого ЦОД. Клиенты же Системы будут видеть среплицированный сервер по DNS-имени, ip-адрес VM изменяться при «переезде» не будет, т.к. между 2-х ЦОД растянута подсеть.

Сервер приложения и сервер БД Системы так же подвергается резервному копированию в режиме «обратный инкрементальный бэкап.

Требования по защите информации

Система должна обеспечивать сохранность информации в случае возникновения сбоев в работе Системы.

Сохранность информации в Системе должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях:

- импульсные помехи, сбои и перерывы в электропитании;

- нарушение или выход из строя каналов связи локальной сети организации;

- нарушение или выход из строя каналов связи между организациями;

- полный или частичный отказ технических средств Системы, включая сбои и отказы накопителей на жестких магнитных дисках;

- сбой общесистемного ПО, отдельного АРМ;

- ошибки в работе персонала.

Для защиты данных от импульсных помех, сбоев и перерывов в электропитании серверы Системы должны быть подключены к источнику бесперебойного питания, мощность которого должна быть достаточна для выполнения одной операции резервирования всех данных системы.

Данный источник должен иметь программное обеспечение, обеспечивающее информирование операционной системы и базового программного обеспечения сервера о сбое в электропитании для выполнения автоматического завершения работы сервера без потери данных.

Для защиты от отказов технических средств Системы, включая сбои и отказы носителей информации, в Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных не реже одного раза в день.

Система резервного копирования должна иметь возможность одновременного хранения данных за последние 30 дней работы системы.

В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользовательских задач должно быть обеспечено восстановление базы данных до состояния на момент последней завершенной системой транзакции.

Если произошел одновременный отказ всего оборудования Системы, допускается потеря информации Системы в объеме данных, накопленных после последней операции создания резервной копии.

За потери данных, возникающие в результате форс-мажорных обстоятельств, сбоев в работе аппаратного и программного обеспечения серверного оборудования, нарушения условий эксплуатации Системы, а также некорректных действий пользователей, Исполнитель ответственности не несет.

ВЫЗОВ и ЗАГРУЗКА

  - Приложение DES.LIMS.Pro

Вход в подсистему

Первичный вход

Для входа в DES.LIMS.Pro необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть установленный на рабочей станции интернет-браузер.

- В браузере ввести ссылку, полученную от администратора.

- На экране отобразиться форма ввода имени пользователя и пароля.

- При первом входе в модуль «Клиентский сервис» ввести логин (имя) пользователя и пароль. Данные поля заполняются с учетом регистра. Логин и пароль соответствуют логину и паролю AD.

- Нажать кнопку «Войти». На экране отобразиться основная форма приложения.

    - Общий вид стартовой страницы

Внешний вид главного экрана DES.LIMS.Pro приведен на рисунке ниже

ВХОДНЫЕ и ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Входные и выходные данные на примере потоков данных

КОМПОНЕНТы МОДУЛей

В таблице ниже представлена информация о составе разделов DES.LIMS.Pro.

| Раздел | Обеспечиваемая функциональность | Взаимодействие с другими компонентами Системы |
| --- | --- | --- |
| Справочники | Управление нормативно-справочной информацией | Представлено в п.6. данного документа |
| ЖЦО | Автоматизация жизненного цикла образца |  |
| ТМЦ и реактивы | Учет реактивов, ГСО и приготовления растворов |  |
| СИ, ИО и ВО | Управление оборудованием |  |
| Внутрилабораторный контроль | Внутрилабораторный контроль качества |  |
| Журналы | Ведение журналов |  |
| Отчетность | Формирование отчетов |  |
| Дизайнер отчетности | Формирование шаблонов отчетов |  |
| Администрирование | Управление пользователями |  |
| Учет персонала | Учет персонала |  |
| СМК | Система менеджмента качества |  |
| Услуги и договоры | Ведение договоров и цен |  |
| Отслеживание изменений | Отслеживание изменение |  |
| Уведомления | Уведомления о событиях LIMS |  |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Термин (сокращение) | Определение |
| --- | --- |
| LIMS | Лабораторная информационная менеджмент система |
| DES | Платформа для цифрового предприятия |
| НД, НТД | Нормативная документация (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.д.) |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| МИ | Методики проведения испытаний |
| App | Приложение |
| БД | База данных |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ЖЦО | Жизненный цикл образца |
| ГСО | Государственный стандартный образец |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| СИ | Средство измерения |
| ИО | Испытательное оборудование |
| СМК | Система менеджмента качества |
| Спецификация | Дополнительный набор характеристик компонент испытаний, таких как нормы, связь с показателями качества, специфичные названия в отчетах и порядок сортировки |
| Объект контроля | Вещество, над которым проводят исследования |
| ОК | Объект контроля (проба воды, нефти, золота и т.д.) |
| Проба | Обособляемая единица исследуемого ОК |
| Задание | Необходимость контроля качества в виде записей в Системе. Возможно, что может быть представлена в виде совокупности проб ОК |